**РАСЧЕТ ПОКУПКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**для нужд горячего водоснабжения потребителей**

**Алгатуйского сельского поселения с 1 июля 2020 года**

Количество тепловой энергии, содержащейся в 1м3 горячей воды:

**Qгвс = рв\*С\*(tr-tx)\*(1+K)\*10-6 , Гкал/м3**

* **tr** –расчетная температура для закрытых систем – **50о С**,
* **tx** –расчетная температура холодной воды – **8,4оС**,
* **рв** – плотность воды при **tr =50о С**, **рв = 988 кг/м3** ,
* **К** – коэффициент потерь тепловой энергии трубопроводами систем ГВС **= 0**
* **С –** теплоемкость воды равна – 1ккал/кг\*С

**Qгвс = 988 кг/м3 \*1\*(50-8,4)\*(1+0)\*10-6 =0,0411 Гкал/м3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Двухкомпонентный тариф на ГВС** | **с 01.07.2020г.** |
| Тариф на тепловую энергию для ГВС руб. м3  | 0,0411 \*1737,05= **71,39** |
| Тариф на ХВС | **32,11** |
| **Экономически обоснованный тариф**  | **103,50** |
| Тариф на тепловую энергию для ГВС руб. м3 | 0,0411 \*1737,05= **71,39** |
| Тариф на ХВС | **29,08** |
| **Тариф для населения** | **100,47** |

 Глава Алгатуйского

 муниципального образования В.А.Холопкин